## Slide 1
LEAD 和 LaBraM 对比
EEG 预训练模型与公开数据集实验
LEAD 采用项目中的 LEADv2 P-Base
FYP 研究汇报 2026.10
01

## Slide 2
本次对比的主要发现
AD：LEADv2 的片段指标较高，患者级均为 6/7。
FTD：患者级均为 6/6，片段比较仍需核实配置。
SZ：LaBraM 五次划分的平均指标较高，但波动明显。
MDD：LEADv2 指标较高，多数投票 100% 对 83.33%。
结果来自当前微调实现，不支持“某模型在所有疾病上更好”的结论。
02

## Slide 3
模型表示与项目角色
比较维度 | LEADv2 | LaBraM
表示方式 | 单通道 EEG patch 时间、空间及采样率信息 | EEG 通道 patch 离散神经编码
建模 / 预训练 | 时间与通道维度 注意力建模 | 预测遮蔽 patch 的 离散神经编码
当前权重 | P-Base 预训练权重 | base 预训练权重
项目角色 | 主模型，电极×频段研究 | 独立模型对照
LaBraM 通过适配器读取 LEAD 格式数据，未复现原论文完整评测协议。
03

## Slide 4
任务与评估口径
公开数据集 | 分类任务 | 本次测试方案
ADFTD-RS | AD vs CN | 固定被试划分，7 人
ADFTD-RS | FTD vs CN | 固定被试划分，6 人
Mumtaz | MDD vs HC | 固定划分，LaBraM 测试 6 人
RepOD | SZ vs HC | seed 41–45，每次 6 人
主指标：片段准确率、片段 AUROC、患者级多数投票准确率。
04

## Slide 5
AD：片段优势未转化为患者级差距
指标 | LEADv2 | LaBraM
片段准确率 | 79.34% | 73.25%
片段 AUROC | 89.59% | 81.89%
患者级准确率 | 85.71%（6/7） | 85.71%（6/7）
200 Hz 完整运行。LEADv2 准确率高 6.09 个百分点，AUROC 高 7.70 个百分点。
05

## Slide 6
FTD：患者级持平，配置仍待补证
指标 | LEADv2 | LaBraM
片段准确率 | 92.74% | 83.80%
片段 AUROC | 98.01% | 94.98%
患者级准确率 | 100% | 100%（6/6）
LEAD 旧结果未保存实际采样率和测试片段数，片段差距暂不作为严格同条件结论。
06

## Slide 7
MDD：LEADv2 的当前指标较高
指标 | LEADv2 | LaBraM
片段准确率 | 89.91% | 83.14%
片段 AUROC | 98.78% | 93.57%
患者级多数投票 | 100.00% | 83.33%（5/6）
Mumtaz 固定划分，200 Hz 标记运行，训练 seed 41。LEAD 测试 ID 尚待补齐。
07

## Slide 8
SZ：LaBraM 的五次平均表现更高
指标 | LEADv2 | LaBraM
片段准确率 | 61.79 ± 6.73% | 70.93 ± 9.33%
片段 AUROC | 62.64 ± 10.37% | 79.45 ± 3.86%
患者级准确率 | 56.67 ± 8.16% | 76.67 ± 17.00%
200 Hz，seed 41–45。“±”表示五次结果的总体标准差，不是置信区间。
08

## Slide 9
SZ：患者级结果对划分较敏感
模型 / seed | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
LEADv2 | 4/6 | 3/6 | 3/6 | 4/6 | 3/6
LaBraM | 5/6 | 4/6 | 3/6 | 5/6 | 6/6
每次仅 6 名测试被试，一人判断变化对应约 16.67 个百分点。
09

## Slide 10
四任务结果总表
任务 | 片段准确率 | 片段 AUROC | 患者级准确率
AD | 79.34 / 73.25 | 89.59 / 81.89 | 85.71 / 85.71
FTD* | 92.74 / 83.80 | 98.01 / 94.98 | 100 / 100
MDD | 89.91 / 83.14 | 98.78 / 93.57 | 100 / 83.33
SZ 均值 | 61.79 / 70.93 | 62.64 / 79.45 | 56.67 / 76.67
每格依次为 LEADv2 / LaBraM，单位 %。患者级采用多数投票。FTD* 配置待补证。
10

## Slide 11
比较结果的适用范围
模型设置：训练策略、patch 和预训练来源不同。
FTD 配置：需补齐 LEAD 采样率与实际测试片段数。
指标口径：患者级多数投票与平均概率不能混用。
小样本：单次 100% 不能代表可靠临床性能。
FTD 运行记录参数量约为 LEADv2 332 万、LaBraM 582 万，属于当前配置。
11

## Slide 12
电极与频段稳定性研究
LEADv2 主干：全频段、逐频段及逐电极遮蔽基线。
组合遮蔽：比较电极×频段组合对患者级指标的影响。
稳定性：记录不同被试划分中重要特征的重合度。
LaBraM 复核：检验关键筛选结论是否依赖单一模型。
分类贡献只表示关联，不能解释为疾病的因果因素。
12

## Slide 13
后续实验安排
首先补证 FTD 配置，必要时重跑明确标记的 200 Hz 基线。
为 AD、FTD 与 MDD 固定多次被试划分，并保存实际被试 ID。
在训练集与内层验证集完成掩码、超参数及搜索选择。
方法固定后，用医院数据开展外部验证。
已有实验查看过测试指标，后续比较应预先固定评估方案。
13

## Slide 14
资料来源与结论
项目资料：LEADv2 与 LaBraM 公开数据集对比报告
报告更新：2026-10-10
当前结果支持继续做电极与频段稳定性研究。
LEADv2 作为主模型，LaBraM 用于跨模型复核。
原始运行记录路径及各任务指标口径见相应页面备注。
14